## Slide 1: Protilátky IgG proti SARS-CoV-2: Co o nich víme ?
O. Topolčan, L. Pecen, P. Pazdiora
FN Plzeň

## Slide 2: Témata přednášky
Možnosti stanovení protilátek
Kdy vyšetřovat
Hladiny protilátek
  po prodělaném onemocnění- obecná populace (110)
  zaměstnanci FN Plzeň 2020 ( 2000 )
  zaměstnanci FN Plzeň 2021 ( 1600 – 58 opakovaně)
  Ústav sociálních služeb (400 klienti, 120 zaměstnanci)
Závěry
Perspektivy

## Slide 3: Kdy vyšetřovat protilátky Ig G
Nelze použít pro diagnostiku akutního onemocnění !
Průkaz setkání se s infekcí covid- 19
Průkaz protilátkové odpovědi organizmu na
  infekci
  očkování
Snížená imunoreaktivita organizmu ?
Ne pro rozhodování, zda a kdy se očkovat
Covid pas problematické ( Island , Rakousko)

## Slide 4: Imunologické testy na protilátky SARS-CoV-2
Výrobce | Metoda | Použitý antigen | Vyhodnocení výsledků |  |  | Výrobce Katalogové číslo
 |  |  | Negativní | Šedá zóna | Pozitivní | 
Abbott | CLIA | IgG NP | <1,4 | - | ≥1,4 | 6R86
Diasorin | CLIA | IgG anti-S1 / S2 | <12 | 12–15 | ≥15 | 311450
Roche | CLIA | Celkový Ig NP | <1,0 | - | ≥1,0 | 09 203 095 190
Beckman Coulter | CLIA | IgG anti-S1 RBD | <0,8 | 0,8–1,0 | ≥1,0 | C58961
Euroimmun | ELISA | IgG anti-S1 | <0,8 | 0,8–1,1 | ≥1,1 | EI 2606-9601 G

## Slide 5: Souhrn výsledků použitých metod pro stanovení IgG protilátek (n = 149)
Výrobce | n | Medián | Minimální | Maximum | Dolní kvartil | Horní kvartil
Abbott | 149 | 2,66 | 0,10 | 10,12 | 1,51 | 4,91
Diasorin | 149 | 66,50 | 5,54 | 400 | 34,5 | 110
Roche | 149 | 73,45 | 1,84 | 155 | 31,8 | 107
Beckman | 149 | 1,88 | 0,12 | 40,2 | 0,72 | 5,47
Euroimmun | 149 | 2,46 | 0,12 | 8,61 | 2,46 | 4,54

## Slide 6: Korelace testů pro stanovení protilátek IgG proti SARS-CoV-2 a jejich korelace s testem neutralizace viru (VNT)
 | Diasorin | Roche | Beckman | Euroimmun | VNT
Abott | 0,49 | 0,65 | 0,65 | 0,49 | 0,49
Diasorin |  | 0,41 | 0,76 | 0,84 | 0,72
Roche |  |  | 0,39 | 0,38 | 0,38
Beckman |  |  |  | 0,73 | 0,68
Euroimmun |  |  |  |  | 0,63
VNT |  |  |  |  | 

## Slide 7: Hladiny protilátek IgG po prodělaném onemocnění - obecná populace (110 osob)
0 - 12 měsíců od prvního pozitivního PCR testu,

## Slide 8: Hladiny protilátek IgG zaměstnanci FN Plzeň ( n =58) po očkování do 20. týdne (leden až květen 2021)

## Slide 9: Ústav sociální péče (ÚSS): charakteristika souboru
věk | Osob | %
Pod 40 let | 38 | 9,52
40 – 59 let | 102 | 25,56
60 – 74 let | 86 | 21,55
75 – 89 let | 118 | 29,57
Nad 90 let | 56 | 13,78
Pohlaví | Osob | %
Ženy | 304 | 76,19
Muži | 95 | 23,81

## Slide 10: ÚSS po očkování
Klienti |  |  |  |  |  |  | 
Týdny Po 1. očkování | N | 10th Pctl | Lower Quartile | Median | Upper Quartile | 90th Pctl | Min – Max
8 | 14 | 36,77 | 110,00 | 382,57 | 1026,00 | 1165,00 | 23 – 2672
9 | 23 | 65,77 | 150,95 | 322,29 | 397,73 | 751,00 | 24 – 1228
13 | 27 | 6,13 | 16,92 | 37,90 | 111,08 | 771,00 | 1 – 1331
14 | 121 | 6,07 | 18,44 | 44,08 | 116,95 | 201,37 | 2 – 1714
Zaměstnanci |  |  |  |  |  |  | 
7 | 25 | 244,97 | 340,25 | 423,61 | 657,00 | 796,00 | 14 – 857
9 | 10 | 153,93 | 174,65 | 292,11 | 443,00 | 586,50 | 141 – 596
14 | 14 | 26,58 | 54,68 | 88,42 | 177,90 | 232,47 | 4 – 346
15 | 60 | 31,32 | 46,19 | 78,70 | 112,70 | 204,03 | 3 – 462

## Slide 11: Hladiny protilátek IgG u očkovaných klientů ÚSS, kteří neprodělali X prodělali covid- 19

## Slide 12: Hladiny protilátek IgG ÚSS po očkování: závislost na věku

## Slide 13: Hladiny protilátek IgG ÚSS po očkování: závislost na typu očkovací látky

## Slide 14: Hladiny protilátek IgG klienti a zaměstnanci ÚSS

## Slide 15: Závěry
Po infekci covid-19 vzniklé IgG protiátky přetrvávají až 12 měsíců
Po očkování hladiny protilátek:
  jsou individuální do výše hladiny i doby přeočkování
  vyšší hladiny po očkování jsou u nemocných, kteří prodělali covid- 19
  neprokázali jsme závislost na věku a pohlaví
  u nemocných s reinfekcí po 2. očkování byly vždy nízké hladiny protilátek
  Je hladina protilátek kritériem nutnosti přeočkování ?
  nemocní imunodeficitní mají ve vysokém procentu nízké hladiny

## Slide 16: Perspektivy
Sjednotit metodiky stanovení protilátek pomocí mezinárodního standardu
Stanovovat buněčnou imunitu
Nadále sledovat příčiny recidiv covidového onemocnění po
  infekci
  očkování
Sledovat protilátky u osob
  imunodeficientních
  s imunosupresivní léčbou

## Slide 17: Diagnostics (Basel), 2021 Mar 25;11(4):593,
Five Commercial Immunoassays for SARS-CoV-2 Antibody Determination and Their Comparison and Correlation with the Virus Neutralization Test Václav Šimánek,1 Ladislav Pecen,1,* Zuzana Krátká,2 Tomáš Fürst,3 Hana Řezáčková,1 Ondřej Topolčan,1 Karel Fajfrlík,4 Dalibor Sedláček,5 Robin Šín,5 Petr Pazdiora,6 Hana Zelená,7,8 David Slouka,9 and Radek Kučera1,10

## Slide 18: Spoluautoři:
MUDr. V. Šimánek, Ph.D.
MUDr. K. Fajfrlík, Ph.D.
Doc. PharmDr. R. Kučera, Ph.D.
Ing. J. Engová
Mgr. J. Zehleová
Ing. H. Řezáčková
Bc. M. Peštová

## Slide 19: Děkuji za pozornost!
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Oddělení Imunochemické Diagnostiky
Fakultní nemocnice Plzeň
topolcan@fnplzen.cz